|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ:** |
| главный врач ГАУЗ «ОЦВК» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.С. Панченко |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2014 г. |

**КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАКУПКИ путем ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

**на поставку медицинского оборудования**

**для нужд ГАУЗ «ОЦВК»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Лот № 1** | **Поставка аппарата радиочастотной электротерапии** |
| **Лот № 2** | **Поставка аппарата ультразвукового, микротокового****лечебно-косметологического программируемого** |
| **Лот № 3** | **Поставка аппарата дермотонии** |
| **Лот № 4** | **Поставка облучателя-рециркулятора** |

**Реестровый номер закупки** **№ 13-ОК/14**

**Иркутск, 2014 г.**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

[1. Общие положения 3](#_Toc404593338)

[Нормативно-правовое регулирование 3](#_Toc404593339)

[Основания для проведения закупки 3](#_Toc404593340)

[Заказчик 3](#_Toc404593341)

[Контактное лицо 3](#_Toc404593342)

[Способ закупки 3](#_Toc404593343)

[Предмет договора 3](#_Toc404593344)

[Место, условия и сроки (периоды) поставки товара 3](#_Toc404593345)

[Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) 4](#_Toc404593346)

[Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками 4](#_Toc404593347)

[Сведения о включенных в цену товара расходах 4](#_Toc404593348)

[Источник финансирования 4](#_Toc404593349)

[Форма, сроки и порядок оплаты поставляемого товара 4](#_Toc404593350)

[Информационное обеспечение 4](#_Toc404593351)

[2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 5](#_Toc404593352)

[3. Порядок проведения закупки путем проведения открытого конкурса 13](#_Toc404593353)

[Срок, место и порядок предоставления документации 13](#_Toc404593354)

[Место и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке 13](#_Toc404593355)

[Место и дата рассмотрения, оценки и сопоставления заявок участников закупки. Подведение итогов закупки 13](#_Toc404593356)

[Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе 13](#_Toc404593357)

[Требование обеспечения исполнения условий договора 13](#_Toc404593358)

[Преимущества, предоставляемые при участии в закупке 13](#_Toc404593359)

[Дата начала приема заявок на участие в закупке 13](#_Toc404593360)

[Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 13](#_Toc404593361)

[4. Требования к участникам закупки 14](#_Toc404593362)

[5. Подача заявки на участие в закупке 15](#_Toc404593363)

[Форма заявки на участие в конкурсе и требования, предъявляемые к ее оформлению 15](#_Toc404593364)

[Документы, предоставляемые в составе Заявки на участие в закупке путем открытого конкурса 15](#_Toc404593365)

[Срок подачи заявок, отзыва заявок, внесение изменений в заявки на участие в конкурсе 16](#_Toc404593366)

[Место подачи заявок на участие в конкурсе 16](#_Toc404593367)

[Форма, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации 16](#_Toc404593368)

[6. Определение победителя конкурса 17](#_Toc404593369)

[Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 17](#_Toc404593370)

[Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 17](#_Toc404593371)

[Место и дата подведения итогов конкурса 17](#_Toc404593372)

[Отказ участнику закупки в допуске к участию в конкурсе 17](#_Toc404593373)

[Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость 17](#_Toc404593374)

[Порядок оценки и сопоставление заявок на участие в конкурсе 18](#_Toc404593375)

[Результат оценки и сопоставления заявок на участие в закупке 18](#_Toc404593376)

[Срок заключения договора 18](#_Toc404593377)

[7. Проект договора 19](#_Toc404593378)

[8. ФОРМА ЗАЯВКИ 28](#_Toc404593379)

[9. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 25](#_Toc404593380)

[10. Банковские реквизиты для перечисления средств в размере обеспечения исполнения условий Договора 26](#_Toc404593381)

[11. Причины и последствия признания закупки несостоявшейся 26](#_Toc404593382)

[12. Отклонение заявок с демпинговой ценой 26](#_Toc404593383)

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Нормативно-правовое регулирование

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке государственного автономного учреждения здравоохранения «Областной центр врачебной косметологии» (ГАУЗ «ОЦВК») (далее – Положение о закупке), утвержденным наблюдательным советом государственного автономного учреждения здравоохранения «Областной центр врачебной косметологии» (Протокол заседания наблюдательного совета от 10 июля 2012 года № 1).

### Основания для проведения закупки

1. Потребность ГАУЗ «ОЦВК» в соответствии с Планом закупки товаров (работ, услуг) ГАУЗ «ОЦВК» на 2014 год;
2. Одобрение совершения крупной сделки по приобретению медицинского оборудования (Протокол заседания наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Областной центр врачебной косметологии» от 30 сентября 2014 года № 34/09-2014).

### Заказчик

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной центр врачебной косметологии». ИНН 3808002910 КПП 380801001 ОГРН 1033801006656. Почтовый адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Фурье, 2. Тел.: (3952) 20-13-68 Факс (3952) 201-785

E-mail: 201368@ocvk.ru Web-сайт: [http://ocvk.ru](http://ocvk.ru/)

### Контактное лицо

Бережная Елена Владимировна, телефон: (3952) 20-13-68

Адрес электронной почты: zakupki@ocvk.ru

### Способ закупки

**открытый конкурс** – открытые конкурентные торги, победителем которых признается участник закупки, предложивший лучшее сочетание условий исполнения договора, и заявке на участие в конкурсе которого было присуждено первое место согласно оценке по объявленной системе критериев (далее – конкурс).

### Предмет договора

**Поставка медицинского оборудования** (далее – Оборудование)**:**

**Лот № 1 Поставка аппарата для радиочастотной электротерапии в количестве одной штуки.**

**Лот № 2 Поставка аппарата ультразвукового, микротокового лечебно-косметологического программируемого в количестве двух штук**.

**Лот № 3 Поставка аппарата дермотонии в количестве одной штуки.**

**Лот № 4 Поставка облучателя-рециркулятора в количестве четырех штук.**

### Место, условия и сроки (периоды) поставки оборудования

**Место поставки: г. Иркутск, ул. Фурье, 2 (ГАУЗ «ОЦВК»).**

**Срок поставки оборудования:** **не позднее 20 (двадцати) дней с момента подписания договора.**

### Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)

**Лот № 1 - 235 000 (Двести тридцать пять тысяч) Российских рублей 00 копеек.**

**Лот № 2 – 170 000 (Сто семьдесят тысяч) Российских рублей 00 копеек.**

**Лот № 3 – 1 450 000 (Один миллион четыреста пятьдесят тысяч) Российских рублей 00 копеек.**

**Лот № 4 - 38 400 (Тридцать восемь тысяч четыреста) Российских рублей 00 копеек.**

### Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками

Цена должна быть указана в рублях Российской Федерации.

### Сведения о включенных в цену оборудования расходах

Цена указана с учетом стоимости тары и упаковки, затрат на доставку до места установки, погрузочно-разгрузочных работ, установки и монтажа, проведения пусконаладочных работ, страхования, уплаты таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, обучения персонала Заказчика по работе с Оборудованием на месте установки оборудования, технического обслуживания Оборудования в период гарантийных обязательств и иных расходов, связанных с поставкой и вводом в эксплуатацию Оборудования. Цена является конечной.

### Источник финансирования

Средства ГАУЗ «ОЦВК» от приносящей доход деятельности.

### Форма, сроки и порядок оплаты поставляемого оборудования

Оплата производится в рублях Российской Федерации безналичным платежом в течение 15 банковских дней, с момента приемки оборудования, на основании счета-фактуры и накладной.

### Информационное обеспечение

Информация о закупке размещается на официальном сайте: [**www.zakupki.gov.ru**](http://www.zakupki.gov.ru)

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на поставку медицинского оборудования**

**ЛОТ № 1**

**Поставка аппарата радиочастотной электротерапии**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание требований** | **Наличие функции или предполагаемая величина параметра** |
| **Аппарат для радиочастотной электротерапии**  | **1 шт.** |
| **Общие требования** |
| **1** | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | наличие |
| **2** | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России | наличие |
| **3** | Паспорт изделия | наличие |
| **4** | Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие |
| **5** | Оборудование новое, не бывшее в употреблении, выпуск не ранее 2014 г | наличие |
| **6** | Гарантийное и сервисное обслуживание | В гарантийный период техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования силами и за счет Поставщика (или уполномоченных служб). Минимум 12 месяцев |
| **7** | Поставка | 1. Поставка за счет Поставщика до склада Покупателя |
| 2. Проведение монтажно-наладочных работ с последующими Контрольно-техническими испытаниями |
| **8** | Упаковка | Заводская |
| **Область применения** |
| **1** | Подтяжка и улучшение тургора кожи | наличие |
| **2** | Разглаживание морщин | наличие |
| **3** | Сокращение пор | наличие |
| **4** | Коррекция локальных жировых отложений | наличие |
| **5** | Лечение и профилактика целлюлита | наличие |
| **6** | Хромотерапия для работы по телу | наличие |
| **Функциональные возможности** |
| **1** | Мультиполярный RF для работы по лицу | наличие |
| **2** | Мультиполярный RF для работы по телу | наличие |
| **3** | Хромотерапия для работы по телу | наличие |
| **Общие технические требования к системе аппарата радиочастотной электротерапии** |
| **1** | Дисплей | ЖК монитор |
| **2** | Тип дисплея | Сенсорный |
| **3** | Размеры, мм (ШхДхВ) | не более 440 х 265 х 165 |
| **4** | Вес, кг | не более 6 |
| **5** | Меню пользователя | Графическое |
| **Технические характеристики системы радиочастотной электротерапии** |
| **1** | Мощность  | до 50Вт |
| **2** | Частота | 1,7 МГц |
| **3** | Температура  | максимум 42 С |
| **4** | Прогрев ткани  | от 5 до 15 мм |
| **5** | Манипулы для дифференцированного прогрева ткани | не менее 3-х |
| **6** | Красные светодиоды LED | наличие |
| **7** | Количество RF электродов | не менее 8 |
| **8** | Номинальное напряжение, В | 220±20 |
| **9** | Количество фаз | 1 |
| **10** | Частота питающей сети, Гц | 50 |
| **11** | Максимальная потребляемая мощность, Вт | 60 |
| **12** | Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р 50267.0 | II |
| **Минимальная комплектация:** |
| **1** | Электронный блок | не менее 1 шт. |
| **2** | Комплект рабочих инструментов | не менее 1 шт. |
| **3** | Шнур питания | не менее 1 шт. |

1. В комплект поставки должны входить все необходимые материалы и комплектующие для обеспечения работоспособности Оборудования.
2. Все требования по пунктам Технического задания должны быть включены в стоимость оборудования.
3. Приведенные данные должны быть подтверждены технической документацией.
4. Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении.

Принимаются во внимание дополнительные параметры оборудования, если они расширяют технические возможности оборудования.

**ЛОТ № 2**

**Поставка аппарата ультразвукового, микротокового**

**лечебно-косметологического программируемого**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание требований** | **Наличие функции или предполагаемая величина параметра** |
| **Аппарат ультразвуковой, микротоковый лечебно-косметологический программируемый** | **2 шт.** |
| **Общие требования** |
| 1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | наличие |
| 2 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России | наличие |
| 3 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | наличие |
| 4 | Паспорт на русском языке на медицинское оборудование с приложением схем по эксплуатации, методики | наличие |
| 5 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие |
| 6 | Оборудование новое, не бывшее в употреблении, выпуск не ранее 2014 г | наличие |
| 7 | Гарантийное и сервисное обслуживание  | В гарантийный период техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования силами и за счет Поставщика (или уполномоченных служб). Минимум 12 месяцев |
| 8 | Обучение | Обучение медицинского персонала работе с аппаратом за счет Поставщика в количестве до 4-х человек на базе Покупателя |
| 9 | Упаковка | Заводская |
| 10 | Поставка | 1. Поставка за счет Поставщика до склада Покупателя |
| 2. Проведение монтажно-наладочных работ с последующими Контрольно-техническими испытаниями |
| **Область применения** |
| 1 | Лечение акне, постакне | наличие |
| 2 | Разглаживание морщин | наличие |
| 3 | Депигментация | наличие |
| 4 | Коррекция рубцов | наличие |
| 5 | Снятие отечности | наличие |
| 6 | Купероз | наличие |
| 7 | Декольте, шея | наличие |
| 8 | Очистка кожи | наличие |
| **Функциональные возможности** |
| 1 | Микротоковая терапия  | наличие |
| 2 | Ультразвуковой пилинг | наличие |
| 3 | Ультрафонофорез | наличие |
| **Общие технические ультразвуковой и микротоковой системы**  |
| 1 | Дисплей | Информационный жидкокристаллический индикатор |
| 2 | Переключение программ | Ручка энкодера (РЭ); |
| 3 | Размеры, мм (ШхДхВ) | не более 440 х 265 х 155 |
| 4 | Вес, кг | не более 3-х |
| **Технические характеристики ультразвуковой терапии** |
| 1 | Частота колебаний кГц | 25 |
| 2 | Режимы генерации ультразвука | непрерывный  |
| импульсный |
| **Технические характеристики микротоковой терапии** |
| 1 | Амплитуда выходного тока, мкА | 1 до 640 |
| 2 | Частота выходного тока, Гц | 500 |
| 3 | Тип тока | монополярный, биполярный, попеременно меняющейся полярности |
| 4 | Форма тока | прямоугольные, меандр, трапецеидальные, синусоидальный и гальванический ток |
| **Требования к электрической сети** |
| 1 | Номинальное напряжение, В | 220±20 |
| 2 | Количество фаз | 1 |
| 3 | Частота питающей сети, Гц | 50-60 |
| 4 | Максимальная потребляемая мощность, Вт | 50 |
| **Минимальный комплект поставки** |
| 1 | Электронный блок | не менее 1 шт. |
| 2 | Скрабер «УЗ-нож» | не менее 1 шт. |
| 3 | Кабель с нейтральным электродом «браслет» | не менее 1 шт. |
| 4 | Кабель с держателями МТ электродов 1х2 | не менее 1 шт. |
| 5 | Кабель с держателями МТ электродов 2х2 | не менее 1 шт. |
| 6 | МТ электроды | не менее 4-х шт. |
| 10 | Сетевой шнур | не менее 1 шт. |

1. В комплект поставки должны входить все необходимые материалы и комплектующие для обеспечения работоспособности Оборудования.
2. Все требования по пунктам Технического задания должны быть включены в стоимость оборудования.
3. Приведенные данные должны быть подтверждены технической документацией.
4. Принимаются во внимание дополнительные параметры оборудования, если они расширяют технические возможности оборудования.

**ЛОТ № 3**

**Поставка аппарата дермотонии**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование параметра** | **Наличие функции или предполагаемая величина параметра** |
| **Аппарат дермотонии** | **1 шт** |
| **Общие требования** |
| 1 | Регистрационное свидетельство МЗ и СР РФ | Наличие |
| 2 | Сертификат качества на русском языке | Наличие |
| 3 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
| 4 | Максимально автоматизированная работа Оборудования  | Наличие |
| 5 | Паспорт на русском языке на медицинское оборудование с приложением схем по эксплуатации, методики | Наличие |
| 6 | Поставка | 1. Поставка за счет Поставщика до склада Покупателя |
| 2. Проведение монтажно-наладочных работ с последующими Контрольно-техническими испытаниями |
| 7 | Гарантийное и сервисное обслуживание  | В гарантийный период техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования силами и за счет Поставщика (или уполномоченных служб). Минимум 12 месяцев |
| 8 | Обучение | Обучение медицинского персонала работе с аппаратом за счет Поставщика в количестве до 4-х человек на базе Покупателя |
| 9 | Упаковка | Заводская |
| **Технические характеристики** |
| 1 | Назначение применения аппарата | Вакуумно-рефлекторный массаж с использованием методики Дермотония |
| 2 | Номинальное напряжение | 220/240 вольт переменного тока |
| 3 | Классификация | Оборудование Класса I, тип BF (согласно стандарту EN60601-1) |
| 4 | Частота потребляемого тока | 50 Гц |
| 5 | Потребляемая мощность | 640 вольт-ампер |
| 6 | Предохранитель сетевого фильтра | 250 В / 6,3 А |
| 7 | Потребляемый ток клапана с электромагнитным приводом | 24 вольт постоянного тока |
| 8 | Потребляемый ток соединительного кабеля и наконечника с механическим приводом | 24 вольт постоянного тока |
| 9 | Моторизированная насадка для детальной проработки мягких тканей с возможностью применения различных режимов и скоростей вращения  | наличие |
| 10 | Переходник на насадку для обеспечения возможности работы по лицу  | наличие |
| 11 | Пульт управления аппаратом для возможности переключения режимов работы дистанционно | наличие |
| 12 | Набор анатомических аппликаторов для дифференцированного депрессомассажа | наличие |
| 13 | Необходимость использования дополнительных аксессуаров и косметологических средств для проведения процедуры | отсутствует |
| 14 | Конструкция аппликаторов, обеспечивающая абсолютную физиологичность воздействия без «прищипывания» мягких тканей и нарушения структуры фибрилов | наличие |
| 15 | Антивандальное защитное покрытие корпуса и дисплея управления | наличие |
| 11 | Настраиваемая продолжительность лечебного сеанса | от 1 минуты до 59 минут |
| 12 | Настраиваемая частота при импульсном режиме | 0,1 Гц - 5,0 Гц |
| 13 | Общий вес устройства | чистый: не более 50 кг; с принадлежностями: не более 55 кг |
| 14 | Вес соединительного кабеля | не более 0,225 кг |
| 15 | Вес насадки с механическим приводом | не более 0,500 кг |
| 16 | Высота без кронштейна / с кронштейном  | не более 110 см / 198 см |
| 17 | Ширина × длина | не более 40 см × 51 см |
| 18 | Размеры наконечника с механическим приводом (без зажима)  | не более 170 мм × 65 мм × 85 мм |
| 19 | Длина сдвоенного соединительного кабеля | не менее 3000 мм |
| 20 | Температура хранения  | от 0°C до 50°C |
| 21 | Рабочая температура | от +10°C до + 40°C |
| 22 | Относительная влажность | от 30 % до 75 % ОВ |
| **Электробезопасность моторизированной насадки** |
| 23 | Автоматическое отключение с помощью многофункционального выключателя | 1,8 А; 5.9 мс |
| 24 | Производительность вакуумного насоса | не менее 5 м3 / час |
| 25 | Мин. / макс. отрицательное давление | 940 мбар / 170 мбар (± 20 мбар) |
| 26 | Скорости вращения роликов (с механическим приводом) | 0,5 оборота в секунду / 1 оборот в секунду / 1,5 оборота в секунду |
| 27 | Максимальное значение выходного крутящего момента (с механическим приводом)  | 600 мН-м |
| 28 | Графический ЖК-дисплей | Не менее 240 × 64 |
| **Минимальная комплектация** |
|   | – Сетевой кабель  | Не менее 1 шт. |
|   | – Наконечник с механическим приводом | Не менее 1 шт. |
|   | – Наконечник разных моделей без механического привода (мимнимум 2 модели) | Не менее 1 шт. для каждой модели |
|   | – Переходник для наконечника | Не менее 1 шт. |
|   | – Шариковая насадка разных моделей с механическим приводом (минимум 2 модели) | Не менее 2-х шт. каждой модели |
|   | – Каучуковая массажная насадка | Не менее 1 шт. |
|   | – Насадки разных моделей (минимум 4 модели) | Не менее 1 шт. для каждой модели |
|   | – Пульт дистанционного управления в комплекте с батареей электропитания | Не менее 1 шт. |
|   | – Сдвоенный соединительный кабель, представляющий собой гофрированный шланг повышенной прочности длиной 3 метра | Не менее 1 шт. |
|   | – Ключ с квадратной головкой для открытия крышки | Не менее 1 шт. |
|   | – Шестигранный ключ № 2 для замены батареи пульта дистанционного управления | Не менее 1 шт. |
|   | – Керамические предохранители 250 вольт / 6,3 ампер | Не менее 4-х шт. |
|   | – О-образные уплотнительные кольца диаметром 15 мм  | Не менее 4-х шт. |
|   | – Фильтры в картридже | Не менее 2-х шт. |
| 30 | Регулирование параметров процедуры с помощью моторизированной насадки  | Наличие |
| 31 | Год выпуска оборудования  | Не ранее 2014 г |

1. В комплект поставки должны входить все необходимые материалы и комплектующие для обеспечения работоспособности Оборудования.
2. Все требования по пунктам Технического задания должны быть включены в стоимость оборудования.
3. Приведенные данные должны быть подтверждены технической документацией.
4. Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении.
5. Принимаются во внимание дополнительные параметры оборудования, если они расширяют технические возможности оборудования.

**ЛОТ № 4**

**Поставка облучателя-рециркулятора**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание требований** | **Требуемая функция или величина параметра** |
| **Облучатель-рециркулятор**  | **4 штуки** |
| 1 | Назначение | Для обеззараживания воздуха, зараженного микробактериями туберкулеза, в присутствии людей |
| 2 | Принцип обеззараживания | Ультрафиолетовое бактерицидное излучение  |
| **3** | Исполнение | Настенный вариант |
| **6** | Применение  | Помещения II, III, IV, V категорий |
| **7** | Производительность  | не менее 100 м3/час |
| **8** | Бактерицидная эффективность | не менее 99,0 % |
| **9** | Источник излучения  | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная безозоновая TUV 15 W, Philips (или эквивалент) - 3 шт. |
| **10** | Срок службы у/ф ламп |  не менее 8000 часов |
| **11** | Длина волны у/ф излучения | 253,7 нм |
| **12** | Фиксация отработанного времени у/ф ламп | Цифровой четырехразрядный счетчик часов до 9999 часов |
| Обнуление счетчика при замене ламп |
| **13** | Световая сигнализация | Индивидуальная сигнализация выхода из строя ультрафиолетовых ламп |
| Индивидуальная сигнализация выхода из строя вентиляторов |
| Индивидуальная сигнализация о своевременном проведении профилактических работ |
| **14** | Материал корпуса | АБС пластик марки W-92-35-Z (или аналог) с высокими электроизоляционными свойствами, повышающими электробезопасность изделия  |
| **15** | Отражение у/ф излучения | Поверхность рабочей камеры должна быть покрыта алюминиевым напылением с коэффициентом отражения не менее 86 % |
| **16** | Защита от у/ф излучения | Исключение выхода наружу ультрафиолетового излучения за счет экранной светоизоляции |
| **17** | Санитарная обработка входных и выходных воздушных решеток | Решетки съемные, автоклавируемые в режиме 121ºС |
| **18** | Фильтрация входного воздушного потока | Фильтрующий элемент из синтетических волокон, обеспечивающий очистку воздуха от частиц размером 10 мкм (микрон)  |
| В комплект поставки должен входить годовой запас фильтров, не менее 12 шт. |
| **19** | Напряжение сети  | 220±10% В |
| **20** | Потребляемая мощность | не более 200 Вт |
| **21** | Звуковая мощность (уровень шума) | не более 46 дБ |
| **22** | Габаритные размеры | не более 890\*370\*140 мм. |
| **23** | Масса, кг | не более 9 кг. |
| **24** | Обработка | Обработка любыми разрешенными в РФ моющими и дезинфицирующими средствами. |
| **29** | Срок гарантии | не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию |
| **30** | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | наличие |
| **31** | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России | наличие |
| **32** | Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие |
| **33** | Оборудование новое, не бывшее в употреблении, выпуск не ранее 2014 г | наличие |

1. В комплект поставки должны входить все необходимые материалы и комплектующие для обеспечения работоспособности Оборудования.
2. Все требования по пунктам Технического задания должны быть включены в стоимость оборудования.
3. Приведенные данные должны быть подтверждены технической документацией.
4. Принимаются во внимание дополнительные параметры оборудования, если они расширяют технические возможности оборудования.

## Порядок проведения закупки путем проведения открытого конкурса

### Срок, место и порядок предоставления документации

Конкурсная документация предоставляется со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении открытого конкурса любому заинтересованному лицу на основании его письменного заявления в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, **г. Иркутск, ул. Свердлова, 36 (ТЦ «Сезон»), офис 455, в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов** (Иркутское время).

### Место и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится комиссией по закупке по адресу: г. Иркутск, ул. Фурье, 2, кабинет главного врача, **23 декабря 2014 года в 11 часов 00 минут** (Иркутское время)

### Место и дата рассмотрения, оценки и сопоставления заявок участников закупки. Подведение итогов закупки

Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе производится комиссией по закупке по адресу: г. Иркутск, ул. Фурье, 2, кабинет главного врача, **23 декабря 2014 года в 14 часов 00 минут** (Иркутское время)

### Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе

Не предусмотрено

### Требование обеспечения исполнения условий договора

**Лот № 1 -** не предусмотрено

**Лот № 2 -** не предусмотрено

**Лот № 3 -** 5% от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и составляет 72 000 (Семьдесят две тысячи) Российских рублей 00 копеек

**Лот № 4 -** не предусмотрено

### Преимущества, предоставляемые при участии в закупке

Не предусмотрено

### Дата начала приема заявок на участие в закупке

**25 ноября 2014 г.**

### Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке

**22 декабря 2014 г., 17:00** **часов** **(Иркутское время)**

## Требования к участникам закупки

В конкурсе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки.

## Подача заявки на участие в закупке

### Форма заявки на участие в конкурсе и требования, предъявляемые к ее оформлению

Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе **в письменной форме** **в запечатанном конверте** в срок и по форме, которые установлены в документации о проведении закупки**.** На конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка, реестровый номер закупки и номер соответствующего лота (в случае если документацией предусмотрено более одного лота). Наименование конкурса, реестровый номер торгов и номер соответствующего лота указываются на основании и в соответствии с извещением о проведении соответствующего конкурса. При этом участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Все листы Заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.

Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе поданы от имени участника закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе заявки на участие в конкурсе.

Наличие опечаток, помарок, дописок, исправлений, технических и арифметических ошибок в заявке на закупку не допускается. Цена договора, указанная участником закупки цифрами, должна соответствовать цене договора, указанной прописью. Сведения, указанные в заявке на закупку, не должны допускать двусмысленного толкования. Заявка должна быть заполнена по всем пунктам в соответствии с формой, предложенной в п. 8 настоящей документации.

Участник закупки вправе подать одну заявку на участие в закупке, которая может быть отозвана участником до окончания срока подачи заявок. Внесение изменений в заявку не допускается.

### Документы, предоставляемые в составе Заявки на участие в закупке путем открытого конкурса

1. Заявка, заполненная по форме, предложенной в п. 8 настоящей Документации.
2. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса.

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности – далее руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, а так же в случае участия такого лица при проведении конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенная печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

6. Участник закупки должен представить документы, подтверждающие качество товара (сертификат, паспорт, декларация соответствия и регистрационное удостоверение соответствия Госстандарта Российской Федерации). На сертификате, паспорте, декларации, регистрационном удостоверении должна быть синяя печать продавца-держателя подлинника сертификата, с подписью "Копия верна", заверенная подписью работника, отвечающего за вопросы качества с расшифровкой подписи. В случае, если товар не сертифицируется - справка из Всероссийского научно-исследовательского института сертификации или стандартизации.

7. Документы, предоставляемые в соответствии с разделом 12 конкурсной документации.

### Срок подачи заявок, отзыва заявок, внесение изменений в заявки на участие в конкурсе

**Дата начала подачи заявок** на участие в конкурсе: **25 ноября 2014 года**

**Дата окончания срока подачи заявок** на участие в конкурсе: **22 декабря 2014 года до 17 часов 00 минут** (Иркутское время).

Заявки на участие в конкурсе, поданные позднее установленного срока, не принимаются.

Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в закупке до истечения срока подачи заявок на участие в закупке, установленного документацией о закупке.

### Место подачи заявок на участие в конкурсе

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 36 (ТЦ «Сезон»), офис 455, в рабочие дни с 9:00 часов до 17:00 часов (Иркутское время).

### Форма, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации

Участник закупки вправе направить в адрес Заказчика запрос разъяснений положений документации в письменной форме в срок не позднее чем за пять рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Запрос о разъяснении положений конкурсной документации оформляется в письменном виде по форме, приведенной в п. 9 настоящей конкурсной документации.

## Определение победителя конкурса

### Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится комиссией по закупке по адресу: г. Иркутск, ул. Фурье, 2, кабинет главного врача, **23 декабря 2014 года в 11 часов 00 минут** (Иркутское время).

### Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

1. Комиссия по закупке рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям конкурсной документации и требованиям действующего законодательства а также требованиям, установленным Положением о закупке.
2. Комиссия по закупке проверяет заявки на участие в конкурсе и документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, на предмет арифметических и технических ошибок.
3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, комиссией по закупке принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Положением о закупке.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

### Место и дата подведения итогов конкурса

Подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фурье, 2, кабинет главного врача **23 декабря 2014 года в 14 часов 00 минут** (Иркутское время).

### Отказ участнику закупки в допуске к участию в конкурсе

1. Решение об отказе участнику закупки в допуске к участию в конкурсе принимается в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

2. Непредставление, определенных конкурсной документацией, документов в составе заявки на участие в конкурсе, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ или представление документов не отвечающих требованиям действующего законодательства и настоящей конкурсной документации, является риском участника закупки, подавшего такую заявку на участие в конкурсе, и является основанием для отказа участнику закупки в допуске к участию в конкурсе.

3. В случае, если цена договора (цена лота), указанная в заявке на участие в конкурсе и предлагаемая участником закупки, превышает начальную цену договора (цену лота), указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий участник закупки не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным действующим законодательством и конкурсной документацией.

### Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Буквенное обозначение | Значимость критерия, проц. |
| 1.Цена договора | Vц | 60 |
| 2. Качественные и функциональные характеристики Оборудования | Vкфх | 30 |
| 3.Срок гарантийных обязательств | Vсг | 10 |
| Всего |  | 100 |

### Порядок оценки и сопоставление заявок на участие в конкурсе

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется комиссией по закупке в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, установленными конкурсной документацией.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Буквенное обозначение | Значимость критерия, проц.  | Порядок оценки по критерию по бальной системе |
| 1. Цена договора
 | Ц i (цена i- го участника закупки) | 60 | Ц max / Ц i \*100% = количество баллов |
| 1. Качественные и функциональные характеристики Оборудования
 | КФХ i | 30 | Соответствует заявленным характеристикам конкурсной документацией:соответствует – 100 баллов, не соответствует – 0 баллов |
| 1. Срок предоставления гарантийных обязательств, Минимальный срок гарантийных обязательств 12 месяцев (СГ min = 12 месяцев)
 | СГ i | 10 | СГ i / СГ min ) \*100% = количество баллов |

Оценка и выбор победителя осуществляется путем определения Рейтинга заявки участника закупки. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев.

Рейтинг заявки i-го участника закупки (R i) определяется по формуле:

R i = Б Ц i \* Vц + Б КФХ i \* Vкфх + Б СГ i \* Vсг,

где V – значимость (вес) соответствующего критерия,

Б Ц i, Б КФХ i, Б СГ i – оценка (балл) соответствующего критерия i- го участника закупки.

Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам.

Каждой заявке присуждается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора в соответствии с результатами расчета итогового рейтинга. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

Победителем признается участник, занявший в рейтинге первый номер, то есть участник, набравший наибольшее количество баллов.

### Результат рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в закупке формируется Заказчиком и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупке непосредственно после подведения итогов конкурса. Указанный протокол размещается Заказчиком в течение не более трех дней после дня подписания такого протокола на официальном сайте.

### Срок заключения договора

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола, составленного по результатам закупки способом открытого конкурса.

## Проект договора

**ДОГОВОР № \_\_ОК/\_\_**

**на поставку медицинского оборудования**

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Иркутск** | **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.** |

**Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной центр врачебной косметологии» (ГАУЗ «ОЦВК»)**, именуемое в дальнейшем **"Заказчик"**в лице главного врача Панченко Дины Серафимовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемое в дальнейшем **"Поставщик",** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»**, по результатам проведенного открытого конкурса № 13-ОК/14 Лот № \_\_\_(протокол от…….. № …….), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является своевременная поставка Поставщиком, а также оплата и принятие заказчиком **медицинского оборудования (по Лоту № )** надлежащего качества, в количестве, и ассортименте, в соответствии со Спецификацией на поставляемое Оборудование (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Оборудование).

1.2. Срок поставки с учетом ввода в эксплуатацию **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

1.3. Место доставки Оборудования: **г. Иркутск, ул. Фурье, 2 (ГАУЗ «ОЦВК»).**

1.4. Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставляемое согласно настоящему Договору, соответствует требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, имеет сертификаты соответствия.Предлагаемое Оборудование зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации. Качество Оборудования соответствует государственным стандартам Российской Федерации и подтверждается прилагаемыми при поставке документами (сертификат качества на русском языке).

1.5. **Гарантийный срок составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев с момента ввода в эксплуатацию.**

1. ПРАВА и ОБязанности СТОРОН

2.1. Права и обязанности Заказчика.

2.1.1. Принимает Оборудование в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.1.2. Обеспечивает оплату Оборудования, поставляемого для государственных нужд, в соответствии с пунктом 4 настоящего Договора.

2.1.3. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения.

2.1.4. Осуществляет контроль за исполнением настоящего Договора.

2.2. Права и обязанности Поставщика.

2.2.1. Обязуется поставить Оборудование в объеме, сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Договором.

2.2.2. Ввести в эксплуатацию поставляемое Оборудование в соответствии с Методическими рекомендациями от 27 октября 2003 г. №293-22/233 «Техническое обслуживание медицинской техники» (провести комплекс работ по распаковке, расконсервации, установке, монтажу, сборке, настройке и регулировке, сдаче-приемке в эксплуатацию, обучению (инструктажу навыкам пользования медицинского и технического персонала работе с оборудованием) Заказчика по безопасной и технически правильной эксплуатации поставленного Оборудования).

2.2.3. Обязуется передать совместно с Оборудованием в адрес Заказчику сопроводительную документацию (сертификаты или др. документы, подтверждающие качество, страну происхождения и/или безопасность товара).

2.2.4. Гарантирует соответствие поставляемого Оборудования техническим условиям при его использовании и хранении и несет все расходы по замене дефектов Оборудования, выявленных Заказчиком.

2.2.5. При возникновении гарантийного случая, производит ремонт или замену Оборудования за свой счет в течение одного месяца с момента уведомления Заказчиком.

2.2.6. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Заказчика вправе требовать у Заказчика соответствующего возмещения.

2.2.7. Обязуется поставить Оборудование в упаковке, в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ, обеспечивающей целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта.

1. ПОРЯДОК ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. При завершении поставки Оборудования Поставщик представляет Заказчику два экземпляра подписанного Поставщиком акта сдачи - приемки Оборудования с приложением к нему документов, а также счёта-фактуры и товарной накладной.

3.2. Заказчик должен визуально проверить, не повреждена ли упаковка поставляемого Оборудования, а если повреждена, проверить, нет ли видимых повреждений Оборудования.

3.3. Поставка Оборудования осуществляется силами Поставщика до места установки Оборудования у Заказчика.

3.4. С момента подписания товаросопроводительных документов на Оборудование, к Заказчику переходит риск его случайной гибели.

3.5. Прием Оборудования по количеству и качеству осуществляется в течение 3-х рабочих дней. Заказчик производит приемку товара по количеству и качеству, сличая данные при приемке с данными, указанными в сопроводительных документах Поставщика. Все отступления по качеству должны быть зафиксированы и точно отражены в акте приемки-передачи Оборудования.

3.6. При обнаружении несоответствия количества, качества, маркировки поступившего Оборудования, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий Договору (включая спецификацию) или данным, указанным в маркировке и документах, удостоверяющих качество Оборудования, Заказчик обязан приостановить приемку и направить Поставщику письменное уведомление о вызове его представителя. Представитель Поставщика обязан явиться в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления о вызове. Приемка забракованного (некачественного) Оборудования производиться с участием представителя Поставщика, если Поставщик не дал письменных указаний иного рода.

3.7. Итоги приемки забракованного (некачественного) Оборудования отражаются в акте приема-передачи.

3.8. Претензии по количеству и качеству Оборудования предъявляются Заказчиком Поставщику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Оборудования, при условии наличия составленного акта приема-передачи.

3.9. Поставщик обязан в течение 7 (семи) календарных дней с момента направления уведомления Заказчика заменить поврежденное Оборудование в полном объеме.

1. **ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

4.1. Цена настоящего договора составляет: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (цена договора указывается цифрами и прописью) рублей 00 копеек**, в том числе НДС (\_\_%) \_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

4.2. Цена указана с учетом стоимости тары и упаковки, затрат на доставку до места установки, в том числе погрузочно-разгрузочные работы, установки и монтажа, проведения пусконаладочных работ, страхования, уплаты таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, обучения персонала Заказчика по работе с оборудованием на месте установки оборудования, технического обслуживания Оборудования в период гарантийных обязательств и иных расходов, связанных с поставкой и вводом в эксплуатацию оборудования. Цена является конечной.

4.3. Оплата Оборудования производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.4. Оплата Оборудования производится в течение 15 банковских дней с момента приемки Оборудования на основании счета-фактуры и накладной.

4.5. Цена на Оборудование и все работы и услуги, предусмотренные настоящим договором, установлена в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

4.6. Несвоевременное выставление Поставщиком счета является Просрочкой Поставщика и влечет задержку в перечислении денежных средств.

4.7. При перечислении денежных средств Заказчиком принимаются во внимание реквизиты Поставщика, установленные в тексте счета (счета-фактуры) на оплату и настоящего Договора. При различии между собой реквизитов приоритетное значение имеют реквизиты, которые указаны в счете (счете-фактуре).

4.8. При необходимости проведения сверки взаиморасчетов Поставщик направляет Заказчику акт сверки взаиморасчетов. Заказчик обязан рассмотреть акт сверки и в 15-тидневный срок после рассмотрения направить его в адрес Поставщика, либо направить Поставщику мотивированные возражения относительно представленного Акта. Не подписание Акта в течение 15-ти календарных дней а также отсутствие со стороны Поставщика возражений относительно подписания Акта означает согласие Поставщика с Актом сверки в редакции Заказчика.

1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. За просрочку в исполнении обязательств, установленных в п. 2 настоящего Договора Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,3% от стоимости Оборудования, подлежащего поставке, за каждый день просрочки в исполнении обязательств.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных в разделе 3 настоящего договора Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 30 % стоимости некачественного или поврежденного Оборудования.

5.3. Уплата штрафных санкций и пени не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в натуре. Поставщик также обязан возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения (неисполнения) Поставщиком принятых на себя обязательств, в том числе упущенную выгоду.

5.4. В случае допущения Поставщиком просрочки в исполнении обязательств по поставке Оборудования, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор посредством направления Поставщику уведомления о расторжении договора. Договор считается расторгнутым в течение 10 дней с момента направления такого уведомления Заказчиком. В этом случае Поставщик обязан вернуть полученные денежные средства от Заказчика посредством перечисления на расчетный счет Заказчика.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые Заказчик и Поставщик не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся в частности: те события, на которые стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности (такие как наводнение, землетрясение, ураган, военные действия, отсутствие или задержка бюджетного финансирования, действия и решения органов государственной власти, издание новых нормативно-правовых актов и т.п.).

1. Обеспечение исполнения обязательств по Договору *(Для Лота№3)*

6.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Договору Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения гарантии Поставщика на оборудование на сумму и в форме в соответствии со следующими требованиями:

Обеспечение гарантии Поставщика представляется вместе с Оборудованием в размере **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*прописью*) рублей 00**, указанном в извещении и конкурсной документации по проведению открытого конкурса.

6.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Договору подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

6.3. В случае предоставления обеспечения гарантии Поставщика на оборудование путем передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение гарантии на оборудование должно быть возращено Поставщику в течение 15 банковских дней после получения и согласования Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика, после истечения срока действия гарантии на оборудование, предусмотренного п. 1.5. настоящего Договора.

6.4. Денежные средства обеспечения исполнения обязательств по Договору Заказчик в полном объеме возвращает путем перечисления на банковский счет, указанный Поставщиком в письменном требовании, предусмотренном п.6.3.

6.2.1. В случае предоставления обеспечения гарантии Поставщика на оборудование в виде банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен истекать не ранее 31 декабря года, в котором истекает срок гарантийных обязательств на Оборудование.

6.2.2. В случае, если обеспечением обязательств по Договору является договор поручительства, окончание срока действия договора поручительства должно быть не ранее, чем через 45 (сорок пять) календарных дней после фактического исполнения Поставщиком обязательств по поставке и вводу в эксплуатацию Оборудования, либо, в случае предоставления обеспечения гарантии Поставщика на оборудование в виде договора поручительства, срока действия гарантии на оборудование, предусмотренного п. 1.5.

1. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор может быть изменен, признан недействительным только в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде и подписываются каждой из сторон настоящего договора.

7.3. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания сторонами и действует до 31.12.2013г., а в части обязательств по оплате и поставке оплаченного Оборудования - до полного их выполнения.

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. В случае возникновения споров по настоящему договору Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. В случае недостижения соглашения Стороны передают спор на рассмотрение Арбитражного суда Иркутской области.

8.2. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего местонахождения и других реквизитов не позднее пяти дней с даты их изменения.

8.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор составлен на \_\_\_\_\_\_ листах, включая приложения, в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Все Приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

1. ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ

Приложение 1 Спецификация на поставляемое оборудование.

Приложение 2 Соответствие техническим требованиям

Приложение 3 Акт приема-передачи, форма

Приложение 4 Акт ввода в эксплуатацию, форма

1. **АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:****Полное наименование:** государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной центр врачебной косметологии»**Краткое наименование**: ГАУЗ «ОЦВК»**ИНН/КПП** 3808002910/380801001**ОГРН** 1033801006656**Юридический адрес:** 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фурье, 2**Телефон:** (3952) 20-13-68 **Факс:** (3952) 201-785**E-mail:** 201368@irk.ru**Банковские реквизиты:** Получатель: МИНФИН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ГАУЗ ОЦВК л/сч 80303050041) р/сч 40601810500003000002 БИК 042520001 ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск**Главный врач**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Д.С. Панченко/М.П. | **Поставщик:****Полное наименование:****Краткое наименование**:**ИНН/КПП****ОГРН****Юридический адрес:****Фактический адрес:****Телефон:****Факс:****E-mail:****Банковские реквизиты:** **Руководитель**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.П. |

Приложение 1

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.

**Спецификация на поставляемое оборудование**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****Оборудования****Страна изготовления, фирма производителя** | **Характеристики** | **Единица изм.** | **Кол-во** | **Стоимость за единицу, р.** | **Сумма, р.** |
|  |  |  |  |  |  |

**Сумма прописью, в том числе НДС (\_\_%) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Д.С. ПанченкоМ.П.  | **Поставщик:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**М.П.  |

Приложение 2

к договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.

**Соответствие техническим требованиям**

|  |
| --- |
| **Показатели Оборудования** |
| **№ п/п** | **Наименование параметра, описание функции** | **Наличие функции или требуемая величина параметра** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Д.С. ПанченкоМ.П.  | **Поставщик:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**М.П.  |

Приложение 3

к договору № \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.

**Форма акта приема – передачи оборудования**

**Лицевая сторона**

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ № \_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Иркутск | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое далее «Заказчик» в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт приема – передачи о нижеследующем:

Основание для передачи: Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

Стоимость передаваемого оборудования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Поставщик передает, а Заказчик принимает следующее оборудование:

наименование **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

модель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

производитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

серийный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год выпуска 20\_\_г.

комплектация: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вместе с оборудованием передается:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование документа | № документа, срок действия (дата выдачи) | отметка о передаче (да/нет) |
| 1. | Регистрационное удостоверение с приложением (копия) |  |  |
| 2. | Сертификат соответствия с приложением (копия) |  |  |
| 3. | Гигиенический сертификат (копия) |  |  |
| 4. | Сертификат об утверждении типа средства измерения с приложением (для средств измерений медицинского назначения) (копия) |  |  |
| 5. | Гарантийный талон |  |  |
| 6. | Эксплуатационная документация:ПаспортФормулярРуководство по эксплуатации (Инструкция пользователя) |  |  |
| 7. | Другие документы: |  |  |

**Форма акта приема – передачи оборудования**

**Оборотная сторона**

Передаваемое оборудование осмотрено.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ФИО, должность, подпись должностного лица Получателя

Результат осмотра:

1. Претензий по внешнему виду, комплектации, передаваемым документам нет.

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Имеются замечания:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись Поставщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| ПОЛУЧИЛ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П. | ПЕРЕДАЛ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П. |

Приложение 4

к договору № \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.

**Форма акта ввода в эксплуатацию оборудования**

**АКТ № \_\_\_\_\_ ввода в эксплуатацию**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Иркутск | "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. |

Настоящий акт составлен комиссией в составе:

Представители Заказчика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представители Поставщика (завода-изготовителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Основание получения оборудования (договор, иной документ): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

Наименование оборудования **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Марка (модель, тип) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заводской № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Год выпуска "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Предприятие-изготовитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фирма-поставщик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Дата получения оборудования Заказчиком "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

3. Работы по вводу в эксплуатацию проведены с «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. по «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. предприятием (далее – Исполнитель) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Наименование, почтовый адрес, тел., контактное лицо).

Федеральная лицензия на техническое обслуживание медицинской техники № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ срок действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(копия прилагается)

Договор с Поставщиком № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(копия прилагается)

4. В результате проведения работ по вводу в эксплуатацию обнаружены дефекты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дефекты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_устранены

Дефекты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_не устранены по причине \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Оборудование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ соответствует / не соответствует требованиям эксплуатационной документации и годно / не годно к дальнейшей эксплуатации (нужное подчеркнуть)

6. Претензии к заводу-изготовителю (поставщику) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Инструктаж медицинского персонала по правилам эксплуатации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_проведен

8. Заключение комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Гарантийный срок эксплуатации до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подписи членов комиссии:

##  ФОРМА ЗАЯВКИ

**ЗАЯВКА**

**на участие в закупке путем проведения открытого конкурса на право заключения договора на поставку медицинского оборудования для нужд ГАУЗ «ОЦВК»**

Изучив извещение и конкурсную документацию по закупке путем проведения открытого конкурса на право заключения договора на поставку медицинского оборудования, реестровый номер закупки **№ 13-ОК/14 Лот № \_\_\_**, выражаем согласие поставить Оборудование в соответствии с заявленными требованиями.

Гарантируем, что в отношении нас (*наименование участника закупки*) не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства.

Гарантируем, что в отношении нас (*наименование участника закупки*) деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях не приостановлена.

Гарантируем, что у нас (*наименование участника закупки*) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

1. **КАРТОЧКА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заявитель**  | (полное наименование юридического лица/ ФИО руководителя юридического лица либо ФИО физического лица) |
| **Юридический адрес** (для юридических лиц) |   |
| **Место нахождения** | (место нахождения юридического лица/ место жительства физического лица) |
| **Телефон** | (с указанием кода города)  |
| **Факс** | (с указанием кода города)  |
| **Электронная почта**  |   |
| **ИНН** |   |
| **КПП** (для юридических лиц) |   |
| **ОГРН** |   |
| **Банковские реквизиты:** |   |
| **р/с** |   |
| **Наименование банка**  |   |
| **БИК** |   |
| **к/с** |  |
| **ФИО контактного лица и контактные данные** (телефон, адрес электронной почты и пр.) |   |

1. **ПРЕДЛОЖЕНИЕ О функциональных характеристиках (потребительских свойствах)**

**и качественных характеристиках ОБОРУДОВАНИЯ**

*Участнику закупки при заполнении заявки, в обязательном порядке следует указывать наименование, страну и место изготовления, полную характеристику поставляемого товара.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование оборудования** | **Характеристика оборудования** | **Страна изготовле-ния** | **Единица измерения** | **Количество** | **Цена, в рублях** | **Сумма, в рублях** |
|  |  |    |  |  |  |  |

Оборудование новое.

Гарантийный срок составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев.

1. **ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА**

Цена договора **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Цифрами и прописью) рублей \_\_копеек.**

Цена указана с учетом стоимости тары и упаковки, затрат на доставку до места установки, погрузочно-разгрузочных работ, установки и монтажа, проведения пусконаладочных работ, страхования, уплаты таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, обучения персонала Заказчика по работе с Оборудованием на месте установки оборудования, технического обслуживания Оборудования в период гарантийных обязательств и иных расходов, связанных с поставкой и вводом в эксплуатацию Оборудования. Цена является конечной.

**ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ**

**С ТРЕБОВАНИЯМИ ДОКУМЕНТАЦИИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Количество листов** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником закупки |  |
| Всего листов |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель, уполномоченное лицо |  |  |
| Должность заявителя | Подпись | Фамилия, Имя, Отчество |
| М.П. |  |  |

## ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

**ЗАПРОС**

**О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

по закупке путем проведения открытого конкурса на право заключения договора

 на поставку медицинского оборудования для нужд ГАУЗ «ОЦВК»

**Реестровый номер закупки** **№ 13-ОК/14 Лот №\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заявитель**  | (полное наименование юридического лица/ ФИО руководителя юридического лица либо ФИО физического лица) |
| **Юридический адрес** (для юридических лиц) |   |
| **Место нахождения** | (место нахождения юридического лица/ место жительства физического лица) |
| **Телефон** | (с указанием кода города)  |
| **Факс** | (с указанием кода города)  |
| **Электронная почта**  |   |
| **ИНН** |   |
| **КПП** (для юридических лиц) |   |
| **ОГРН** |   |
| **ФИО контактного лица и контактные данные** (телефон, адрес электронной почты и пр.) |   |

|  |  |
| --- | --- |
| Ссылка на раздел, подраздел, пункт либо форму конкурсной документации, требующие разъяснений | Вопрос |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель,уполномоченное лицо |  |  |
| Должность заявителя | Подпись | Фамилия, Имя, Отчество |
| М.П. |  |  |

## Банковские реквизиты для перечисления средств в размере обеспечения исполнения условий Договора

Минфин Иркутской области

(ГАУЗ «ОЦВК» л/сч **80303060041**)

ИНН 3808002910

КПП 380801001

**Р/С 40302.810.4.0000.4000002**

БИК 042520001

БАНК ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск

**Назначение платежа:** Залог денежных средств в размере обеспечения по договору от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 года №\_\_\_, предоставляемый победителем открытого конкурса № 13-ОК/14 Лот № 3. Сумма \_\_\_\_\_\_\_. Без налога НДС.

## причины и Последствия признания закупки несостоявшейся

Если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке, установленного документацией, Заказчиком будет получена только одна заявка на участие в закупке или не будет получено ни одной заявки на участие в закупке, закупка признается несостоявшейся.

Если, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в торгах, будет принято решение о несоответствии всех участников закупки требованиям, предъявляемым документацией требованиям, либо о соответствии только одного участника закупки и поданной им заявки на участие в закупке установленным требованиям, торги признаются несостоявшимися.

Если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке, установленного документацией о закупке, Заказчиком будет получена только одна заявка на участие в закупке, комиссия осуществляет вскрытие конверта с такой заявкой и рассматривает ее в порядке, установленном настоящим Положением. Если рассматриваемая заявка на участие в закупке и подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным документацией о закупке, Заказчик может заключить договор с участником закупки, подавшим такую заявку на участие в закупке, на условиях документации о закупке, проекта договора и заявки на участие в закупке, поданной участником закупки.

## Отклонение заявок с демпинговой ценой

1. При представлении заявки, содержащей предложение о цене договора на двадцать пять или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной Заказчиком в извещении о закупке, представивший указанную заявку, в составе такой заявки обязан:
	1. по договору на поставку товаров - представить расчет предлагаемой цены договора, а также гарантийное письмо от производителя или иной документ, подтверждающий возможность поставить товар по цене, указанной в заявке в качестве обоснования предлагаемой цены договора;
	2. по договору на выполнение работ (оказание услуг) - представить расчет предлагаемой цены договора и ее обоснование, а в случае, если при выполнении работ в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнителю необходимо иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, представить заключение саморегулируемой организации, подтверждающее возможность выполнения работ по предложенной в заявке цене.
2. Комиссия отклоняет заявку, если не представлены документы, предусмотренные частью 1 настоящего раздела, если такие требования установлены документацией о закупке.
3. При проведении процедур закупки в целях заключения договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ комиссия по осуществлению закупок отклоняет заявки, содержащие предложение о цене контракта на двадцать пять или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, независимо от наличия в них обоснования цены.
4. Решение об отклонении заявки фиксируется в протоколе проведения соответствующей процедуры закупки с указанием причин отклонения заявки, доводится до сведения участника закупки, направившего заявку, не позднее дня, следующего после дня подписания указанного протокола, и может быть обжаловано участником закупки, представившим отклоненную заявку, в порядке, установленном настоящим Положением.